Ул. Лавриненко д. 3

Добавлено 8 м/м

Ул. Лавриненко д. 5

Добавлено 5 м/м.

Ул. Лавриненко д. 3А и 5

Добавление парковочных мест возможно только за счет уничтожения тротуара.

ОТВЕТ: Тротуар перенести надо глубже.

Ул. Лавриненко д. 13 к. 1 и 13 к. 2

Внутри дворовой проезд выполнен из плитки, возможно ли добавление карманов из асфальта на месте газона?

Ответ: ДА

Ул. Лавриненко д. 13 к. 1 и 11 к. 2

Внутри дворовой проезд выполнен из плитки, возможно ли добавление карманов из асфальта на месте газона?

Ответ : ДА

Ул. Покровская д. 14

Добавлено 5 м/м. На остальных возможных местах проходит теплосеть.

Ответ: ОК

Ул. Недорубова д. 10

Добавлено 3 м/м. На остальных возможных местах проходит теплосеть.

Ответ: ОК

Ул. Рождественская д. 25

Добавлено 6 м/м. На остальных пустых участках большое скопление подземных коммуникаций и посадки деревьев.

Ответ: ок

Пр-кт Защитников Москвы д. 13

Возможно только нанести разметку вдоль существующего проезда.

Ответ: ОК

Пр-кт Защитников Москвы д. 9 к. 1

Добавлено 9 м/м.

ОК

Пр-кт Защитников Москвы д. 5

Добавлено 20 м/м.     ОК

Ул. Рождественская д. 14

Возможно только нанести разметку вдоль существующего проезда.

ОК

Ул. Рождественская д. 21 к. 5 и 21 к. 6

На предложенных участках – пешеходный тротуар.

Необходимо ли его переделать в проезд и добавить вдоль парковочные места?            НЕ ДЕЛАЕМ

Ул. Рождественская д. 23/33

Добавлено 6 м/м.  ОК

Итого по предложенным участкам добавлено: 65 м/м